ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

о резерве трансформаторной мощности трансформаторных подстанций и распределительных пунктов АО «ГНЦ НИИАР»

| № п/п | Наименование подстанции | Адрес | Резерв мощности на напряжении 6,0кВ, кВт | Резерв мощности на напряжении 0,4кВ, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | Западное шоссе, 3 | 0 | 80 |
|  | 11 | пр.Ленина, 39 | 0 | 50 |
|  | 18 | ул.Королёва, 8 | 0 | 40 |
|  | 32 | пр.Димитрова, 9 | 0 | 74 |
|  | 35 | пр.Ленина, 10А | 0 | 58 |
|  | 40 | ул.Гончарова, 8 | 0 | 16 |
|  | 52 | пр.Ленина, 24 | 0 | 38 |
|  | 54, 54А | ул.М.Тореза, 5 | 0 | 54 |
|  | 82 | ул.Майора Кузнецова, 12В | 0 | 76 |
|  | 83 | ул.Ангарская, 9 | 0 | 13 |
|  | 85 | ул.Кутузова, 10 | 0 | 56 |
|  | 88 | ул.Гвардейская 15 | 0 | 56 |
|  | 97 | ул.Братская, 45 | 0 | 32 |
|  | 99 | ул.Братская, 29 | 0 | 10 |
|  | 181 | пр.Ленина, 25 | 0 | 32 |
|  | 185 | ул.Курчатова, 38 | 0 | 11 |
|  | 186 | ул.Славского, 16 | 0 | 72 |
|  | 303 | Речное шоссе, 2 | 0 | 40 |
|  | 45 | Мулловское шоссе, 8 | 0 | 76 |
|  | 49 | Мулловское шоссе, 4 | 0 | 74 |
|  | РП-101 | ул.Промышленная (колбасный цех) | 0 | 98 |